Załącznik Nr 2

# POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Podstawą reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego dla miału energetycznego jest stwierdzenie niezgodności parametrów opału zbadanych przez Zamawiającego z deklarowanymi w „Certyfikacie jakości węgla” w następującym zakresie:

- zaniżenie wartości opałowej poniżej 23 MJ/kg, lub 25 MJ/kg (groszek)

- zawyżenie zawartości popiołu powyżej 2%, - zawyżenie zawartości siarki o 0,10%   dla miału energetycznego i groszku, którego parametry określono w §2 ust. 2,

- zawyżenie zawartości wilgoci co najmniej o 1% od maksymalnej dopuszczalnej zawartości wilgoci równej 15%, (10% dla groszku),

-  zawyżenie składu frakcyjnego o 5% w przedziałach 0,0-1,0 mm i 1,1–3,0 mm w stosunku do parametrów frakcyjnych zamówionego opału.

- Reklamowanie dostaw opału odbywać się będzie w oparciu o próbę w ilości około 50 Mg (5 Mg dla groszku) w przypadku miału energetycznego pobraną przez Zamawiającego w ciągu 3 (słownie: trzy) dni roboczych od dostawy węgla i która jest składowana w wydzielonym miejscu placu opałowego.

- Czas na wykonanie podstawowych analiz przez akredytowane laboratorium wynosi 12 (słownie: dwanaście) dni roboczych od chwili pobrania przez prób przez Zamawiającego.

- W przypadku powstania rozbieżności parametrów jakościowych węgla z wymaganymi umową, obowiązuje następująca procedura postępowania reklamacyjnego:

- podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji z tytułu niewłaściwej jakości lub braków ilościowych, w terminie 16 dni roboczych od daty otrzymania dostawy. Jako datę zgłoszenia uznaje się datę nadania pisma, nadania faksu, emaila do Wykonawcy.  W przypadku faksu reklamujący ma obowiązek dosłać oryginał pisma.

- wady jakościowe winny być określone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie      pobierania, przygotowania prób i wykonania analiz technicznych oraz poparte wartościami    liczbowymi.

- Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla oraz podstawę zgłoszenia reklamacji.

- Reklamacja ilościowa dostawy: Zamawiającemu przysługuje prawo do zważenia węgla. Brak węgla w stosunku do ilości zadeklarowanej, stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej- ilościowej.

- Nieudzielenie pisemnej odpowiedzi przez Wykonawcę na reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę otrzymania pisma, faxu przez Zamawiającego.

- Komisyjne pobieranie próby z reklamowanej partii węgla na miejscu składowania, Komisja z  udziałem Zamawiającego i Wykonawcy pobiera próbę w terminie 7 dni kalendarzowych od  daty zgłoszenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku braku Wykonawcy § 7 ust. 4 pkt 2 umowy stosuje  się odpowiednio.

- Próbkę komisyjną należy pobrać zgodnie z PN-90/G-04502 (dla reklamacji parametrów     chemicznych) lub PN-90/G-04502, PN-82/G-97001 oraz PN-82/G-97003 (dla określenia     zawartości nadziarna, podziarna lub kamienia). Każda ze stron otrzymuje próbkę opału do badań wykonanych akredytowanym laboratorium, natomiast trzecią próbę odpowiednio zabezpieczoną i zaplombowaną przechowuje się jako rozjemczą u Zamawiającego. Reklamacja może zostać  rozpatrzona w oparciu o średnie arytmetyczne wartości wyników Stron.

- W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, każda ze stron ma prawo zlecić analizę próby rozjemczej w uzgodnionym przez Strony niezależnym laboratorium. W przypadku braku uzgodnienia Zamawiający przekazuje próbę rozjemczą do Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa, plac Gwarków 1, 40-166 Katowice. Wyniki próby rozjemczej rozstrzygają o wyniku reklamacji.

- W wyniku powtarzających się różnic w oznaczeniach parametrów, Strony mogą uzgodnić wspólny tryb pobierania prób węgla z dalszych dostaw u Zamawiającego lub Wykonawcy przez komisję składającą się z przedstawicieli Stron wraz z możliwością oznaczenia parametrów próbki rozjemczej.

Wykonawca : 	 	 	 	 	 	 	Zamawiający:

…......................................                                            …..............................................

(podpis) 	 	 	 	 	 	 	   (podpis)