Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Poznańska 23

56-200 Góra,

# Tel. 65 544 21 55

# E-mail: sekretariat@zecgora.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.00- 15.00

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca udzielenie zamówienia na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w okresie od kwietnia 2026 r. do stycznia 2027 r. realizowanej wyłącznie transportem kolejowym. Nr postępowania NR ZEC/ 1 /26

proces przetargowy będzie prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 18/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.)

.................................

zatwierdził

# Góra marzec 2026

- INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Tryb postępowania

  - proces przetargowy będzie prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku Zarządu ZEC sp. z o.o.

  - Zamawiający opublikował ogłoszenie w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej www.zecgora.pl w zakładce

„PRZETARGI”

UWAGA

W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego www.zecgora.pl ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególność:

# pytania dotyczące wyjaśnień treści instrukcji przygotowania oferty oraz udzielone przez

Zamawiającego odpowiedzi,

- modyfikacje treści specyfikacji warunków zamówienia,

Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami, jakie postawił Zamawiający w treści SWZ jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

- Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o treść niniejszej SWZ i rozpoczyna się z dniem publikacji ogłoszenia oraz SWZ na stronie Zamawiającego,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków określonych w SWZ, a także zgodnie z art. 703 kodeksu cywilnego, do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

1.2. Informacje formalne o procedurze przetargowej na „dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  z siedzibą w Górze”.

    - W  postępowaniu Wykonawcy złożą pisemne oferty.

    - Protokół z otwarcia ofert wstępnych jest jawny i zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę zgodną z wymaganiami SWZ.

    - Z przeprowadzonego wyboru oferty najkorzystniejszej, Komisja przetargowa sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy.

    - O rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników biorących udział w postępowaniu.

1.3. Skróty i określenia użyte w tekście dokumentu:

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

Dokumenty przetargowe – specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz wszelkie wyjaśnienia i uzupełnienia do SWZ,

Dokumenty ofertowe – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

Tajemnica przedsiębiorstwa - definicję zawiera art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- WYKONAWCY

  - Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców.

2.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 			warunki:

- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia, zarejestrowaną zgodnie z wymaganiami przepisów prawa;

Na potwierdzenie warunku, Zamawiający wymaga załączenia wydruku lub odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem.

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed datą otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum trzy zadania (kontrakty) na dostawę węgla kamiennego, przy czym każdy z nich winien spełniać trzy poniższe warunki łącznie:

- czas trwania umowy kontraktowej nie krótszy niż 5 miesięcy,

- ilość dostarczonego węgla dla każdego z kontraktów min. 3000 Mg,

- dostawy realizowane transportem kolejowym.

Na potwierdzenie spełnienie warunku, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do stwierdzenia spełnienia warunku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wykonał z należytą starannością i nie wyrządził szkody, a w szczególności nie miał obowiązku zapłaty kary umownej;

c) nie zalegają z podatkami;

- nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

- posiadają sytuację finansową umożliwiającą realizację kontraktu;

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospo-     	darczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż                	2 000 000 zł,

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty skan polisy ubezpieczeniowej, a w razie jej braku inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony w wymaganym zakresie;

- posiadają aktualną umowę z przewoźnikiem PKP CARGO lub innym przewoźnikiem 	kolejowym na przewozy w roku 2026/2027,

- dysponują bocznicą kolejową umożliwiającą rozładunek węgla na najbliższej dla Zamawiającego stacji kolejowej,

- nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, nie został złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości ani nie toczą się postępowania egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;

- nie zachodzą przesłanki do wykluczenia określone w załączniku nr 2 do SWZ.

- posiadają status autoryzowanego sprzedawcy lub posiadają umowę z producentem/importerem węgla gwarantującym zabezpieczenie dostaw wynikających z kontraktu stanowiącego przedmiot zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ,

2.2. Zasady składania ofert wspólnych (spółka cywilna).

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia jedynie w formie spółki cywilnej w ramach, której prowadzą wspólne przedsiębiorstwo.

    - Podmioty, o których mowa powyżej muszą złożyć ofertę i jej załączniki podpisane przez wszystkich uczestników spółki lub ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu. Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje wówczas ustanowiony wspólny pełnomocnik.

    - Jeżeli oferta wspólników spółki cywilnej zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał umowy spółki, zawierającej w swej treści następujące postanowienia i zapisy:

a) określenie przedmiotu działalności obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- sposób reprezentacji wszystkich uczestników umowy,

- okres obowiązywania umowy - co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym plus okres gwarancji, albo zawartej na czas nieoznaczony.

Ponadto Zamawiający będzie wymagał upoważnienia jednego z uczestników umowy do kontaktów z Zamawiającym i koordynowania czynności związanych z realizacją umowy.

2.3. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.3.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.

2.3.2 Dokumenty załączone do oferty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku oceny doświadczenia Wykonawcy będą brane do oceny jedynie kontrakty potwierdzone referencjami.

2.3.3. Przy ocenie czy Wykonawcy działający w formie spółki cywilnej wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu, informacje stanowiące o spełnieniu warunków podmiotowych będą rozpatrywane oddzielnie dla każdego ze wspólników, a warunków przedmiotowych będą rozpatrywane łącznie dla wszystkich wspólników.

2.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

- aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do KRS albo CEIDG, sporządzony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - na Załączniku nr 2;

- wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - na Załączniku nr 3; oraz referencje dotyczące zrealizowanych kontraktów potwierdzających warunek w zakresie posiadanego doświadczenia,

UWAGA: Dowodami czy dostawy zostały wykonane lub są wykonane należycie są:

- poświadczenie odbiorcy dostaw: z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia od odbiorcy.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- kserokopia polisy ubezpieczeniowej, a w razie jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- kopia umowy z przewoźnikiem kolejowym,

- dokument potwierdzający dysponowanie bocznicą kolejową na najbliższej dla Zamawiającego stacji kolejowej,

- oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 5 do SWZ o wypełnieniu przez obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO,

- informacja o posiadanym statusie autoryzowanego sprzedawcy lub oświadczenie o posiadaniu umowy z producentem/importerem węgla gwarantującym zabezpieczenie dostaw wynikających z kontraktu stanowiącego przedmiot zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ,

2.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

2.5.1. nie wnieśli wadium d o upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;

2.5.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2.5.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Oferta.

Każdy Wykonawca złoży w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

  - Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia są:

- dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał energetyczny M II typu 32.1, klasy  23 MJ/kg w ogólnej ilości 3000 Mg +/- 10% spełniające wymagania jakościowe Zamawiającego określone poniżej, oraz realizowane wyłącznie transportem kolejowym do najbliższej stacji kolejowej umożliwiającej rozładunek wraz z przeładunkiem i przewozem na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 w Górze w okresie od kwietnia 2026 r. do lutego 2027 r. zgodnie z harmonogramem dostaw.

- dostawy węgla kamiennego w asortymencie groszek typu 31.2, klasy min 25 MJ/kg, workowanego w jednostkowych opakowaniach o wadze 35 kilogramów każdy, w ilości ogólnej 50 Mg +/- 10% spełniającego wymagania jakościowe Zamawiającego określone poniżej. Dopuszcza się dostawę transportem kolejowym do najbliższej stacji kolejowej wraz z przeładunkiem i przewozem na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 w Górze lub transportem samochodowym bezpośrednio  na plac magazynowy przy ul. Dąbrówki 8 w Górze, w okresie od października 2026 do stycznia 2027 r.

  - Zaoferowany węgiel powinien pochodzić bezpośrednio z kopalń. Zamawiający nie dopuszcza ofert na opał wzbogacany w zakładach przeróbczych, tzn. taki, który uzyskuje wymagane parametry w wyniku procesów przeróbczych.

  - Dostarczany miał węgla kamiennego winien być jednorodny w swojej masie, o stabilnych parametrach jakościowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Dostarczany węgiel kamienny winien posiadać dla każdej dostarczanej partii „Certyfikat jakości węgla” i zawierać następujące dane:

-wartość opałową (Qir) w stanie roboczym (kJ/kg)

-całkowitą zawartość wilgoci (Ar) w stanie roboczym (%),

-zawartość siarki (Str) (%),

-zawartość popiołu (%),

-sortyment-typ,

-klasę węgla,

-tonaż,

-numery wagonów, z których zostały pobrane próby do analizy chemicznej.

-datę wysyłki,

- identyfikację wystawiającego certyfikat (nazwa i adres jednostki określającej parametry miału węglowego)

„Certyfikat jakości węgla” należy załączyć do listu przewozowego węgla.

3.4. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: od 28 kwietnia (I dostawa) 2026 r. do 15 lutego

2027 r (XII dostawa).

3.5. Zamawiający wymaga by zaoferowany węgiel kamienny spełniał poniższe wymagania:

3.5.1 miał węglowy energetyczny M II typu 32.1, klasy 23 MJ/kg ma posiadać parametry    		jakościowe spełniające poniższe wymagania w każdej dostawie odniesionych do stanu 		roboczego:

- wartość opałowa min 23.00 MJ/ kg

- zawartość popiołu max 12%

- zawartość siarki max. do 0,5 %

− spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 5-20

− zawartość wilgoci nie wyższa niż 15%

－ skład frakcyjny 0-3 (30%) 3-10 (50%) 10-20 (20%)

- zawartość części lotnych w stanie analitycznym minimum 28% wg PN-81/G-0416-    1988

− temperatura spiekania popiołu powyżej 950 C° w atmosferze utleniającej

− temperatura topnienia popiołu powyżej 1300 C° w atmosferze utleniającej

− temperatura mięknienia popiołu powyżej 1200 C° w atmosferze utleniającej

wg PN –82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003, Węgiel do celów energetycznych luzem– zgodnie z PN-82/G-97003, Typ węgla wg PN –82/G-97002 -32, Sortyment wg PN –82/G-97001 –M II,

3.5.2  Groszek typu 31.2 klasy min 25 MJ/kg ma posiadać parametry jakościowe spełniające   	poniższe  wymagania w każdej dostawie odniesionych do stanu roboczego;

- wartość opałowa min 25.00  MJ/ kg

－     zawartość popiołu  max 4-6 %

-   zawartość siarki  od 0,4 do 0,6 %

−    spiekalność określona liczbą Rogi <10

−    zawartość wilgoci 8-10 %

－   uziarnienie 6-25 mm

-     groszek workowany w jednostkowych opakowaniach o wadze 35 kilogramów każdy.

Niezachowanie w/w parametrów technicznych dostarczonego węgla skutkować będzie zwrotem dostarczonego węgla do wybranego oferenta.

3.6. Na podstawie szacunkowej wielkości zużycia, Zamawiający w sposób orientacyjny planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw węgla kamiennego:

- miał węglowy

| Miesiąc | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 |
| ilość Mg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| razem | 3000 Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- groszek

| Miesiąc | X | I |
| --- | --- | --- |
| Rok | 2026 | 2027 |
| Ilość Mg | 25 | 25 |
| Razem: | 50 Mg |  |

  - Zakupiony opał zostanie wykorzystany na cele zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a, ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2025, poz. 126),

  - Wykonawca będzie dostarczał miał węglowy transportem kolejowym, Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej dostawy węgla przy zachowaniu warunków i terminów płatności określonych w projekcie umowy. Jednakże ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową maksymalna dostawa może wynosić 1600 ton – po uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku wcześniejszych dostaw węgla zostanie zawarta umowa składu.

  - W przypadku zmiany ilości dostarczonego opału w stosunku do ilości zaplanowanej w harmonogramie, Zamawiający powiadomi o tym Dostawcę w terminie min. 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dostawy będą dotyczyć, w formie pisemnej (pocztą bądź mailem).

  - Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

  - Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

- oferty na opał nie spełniający wymagania w zakresie parametrów jakościowych przedstawionych w ust.3.5 zostaną odrzucone.

- każda dostawa będzie kontrolnie badana przez akredytowane laboratorium,

- pobór prób będzie realizowane przez akredytowane laboratorium,

- wszystkie koszty poboru próbek i badań ponosi Wykonawca.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

    - Wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

    - Zamawiający postanawia, że wszelkie zapytania, informacje, oświadczenia, zawiadomienia należy kierować do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zecgora.pl  Zawsze dopuszczona jest forma pisemna porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych.

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących materiałów przetargowych. W piśmie z zapytaniami należy wyraźnie wskazać adres poczty elektronicznej, na który Wykonawca zamierza otrzymać odpowiedź. W przeciwnym wypadku odpowiedzi będą wysyłane listownie.

    - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po tym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do pytającego oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zecgora.pl zakładce „PRZETARGI” bez ujawniania źródła zapytania, w terminie najpóźniej na 2 dni przed terminem złożenia ofert.

  - Poprawki w SWZ i przygotowanie ofert.

    - Przed ostatecznym terminem składania ofert, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zmodyfikować SWZ.

    - Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ i zamieści na własnej stronie internetowej.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz poinformuje o tym na własnej stronie internetowej.

- PRZYGOTOWANIE OFERT

  - Język ofert

Wszystkie dokumenty ofertowe winny być sporządzone w języku polskim. Wykonawca może przedstawić w ofercie dokumenty w językach obcych wyłącznie łącznie z tłumaczeniem ich treści na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Wymagane dokumenty ofertowe.

    - Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia są zobowiązani dostarczyć ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami. Brak załączników może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

    - Złożone przez Wykonawcę dokumenty ofertowe muszą zawierać:

- wypełniony formularz oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

- wymagane dokumenty formalne określone w pkt 2.4 wyżej.

- informację o posiadanym statusie autoryzowanego sprzedawcy lub oświadczenie o posiadaniu umowy z producentem/importerem węgla gwarantującym zabezpieczenie dostaw wynikających z kontraktu stanowiącego przedmiot zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ,

- dokument potwierdzający wniesienie wadium przetargowego,

e) dokument potwierdzający zagwarantowanie parametrów węgla określonych w ofercie w postaci:

- Wiarygodny, aktualny certyfikat jakościowy lub inny dokument potwierdzający, że dostawca dysponuje węglem o wymaganej jakości w postaci np. informacji z kopalni lub od  producenta/importera z której będzie dostarczany węgiel (wg wskazania w ofercie),

f) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub ofertę składa spółka cywilna, która ustanowiła pełnomocnika.

5.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej instrukcji, powinny zawierać wszystkie dane wynikające z załączonych wzorów.

5.2.4. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (na każdej zadrukowanej stronie).

5.2.5. Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SWZ.

5.3. Tajemnica przedsiębiorstwa.

5.3.1. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone na końcu dokumentów ofertowych w osobnej wewnętrznej kopercie i wyraźnie oznaczone napisem „niejawne”. Strony dokumentów niejawnych należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).

5.3.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym.

5.3.3. Nie można zastrzec ceny oferty.

5.4. Forma i podpisanie oferty.

5.4.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów ofertowych, stanowiących ofertę wraz z załącznikami. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej niedopuszczonej przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5.4.2. Oferta oraz załączniki winny być złożone w formie pisemnej, napisane czytelnie, na maszynie, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron oferty wraz z załącznikami.

5.4.3. Dokumenty ofertowe winny być złożone w formie uniemożliwiającej przypadkowe ich zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane, oprawione w teczkę lub segregator lub połączone w jedną całość inną techniką.

5.4.4. Podpis Wykonawcy w dokumentach ofertowych winien być czytelny bądź opatrzony pieczątką identyfikującą osobę składającą podpis.

5.4.5. Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5.4.6. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach wymagających podpisania nie wynikają wprost ze złożonych dokumentów rejestrowych stwierdzającego status prawny Wykonawcy, wymagane jest dodatkowe załączenie innego dokumentu (np. pełnomocnictwa) lub jego poświadczonej kopii potwierdzającej zakres umocowania osób podpisujących ofertę.

5.4.7. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna, ustanawiająca wspólnego pełnomocnika do reprezentowania jej wspólników w postępowaniu, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące pełnomocnika do działania w imieniu każdego ze wspólników o ile umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone przez każdego ze wspólników i zawierać co najmniej:

- określenie firmy (nazwy) podmiotu udzielającego pełnomocnictwo, ewentualnie imion i nazwisk osób fizycznych, jeśli to one go udzielają,

- podpisy osób udzielających pełnomocnictwa,

- datę udzielenia pełnomocnictwa - zakres jego udzielenia.

Jeżeli pełnomocnikiem jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.

Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.4.8. Wszystkie dokumenty (i załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na wszystkich zadrukowanych stronach niezależnie od treści zawartej w dokumencie. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu.

5.4.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5.4.10. Wszystkie poprawki dokonane w dokumentach ofertowych winny być naniesione czytelnie. Wszystkie miejsca dokumentów, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

5.5. Cena ofertowa

5.5.1. Cenę oferty należy podać na formularzu „Oferta” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Kompletną cenę oferty stanowi cena węgla łącznie z ceną transportu kolejowego, rozładunku wagonów na najbliższej stacji kolejowej i transportu węgla pojazdami samochodowymi na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 w Górze oraz pozostałymi kosztami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia.

5.5.2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca winien na Załączniku nr 1 podać:

- Cenę jednostkową miału węglowego w zł/Mg

- Cenę jednostkową groszku zł/Mg

Cena podana na załączniku Oferta ma być ceną loco kopalnia-plac składowy, z której pochodzi oferowany miał węglowy i groszek,

- Cenę transportu miału węglowego z kopalni-placu składowego, z której pochodzi oferowany miał węglowy loco, na plac magazynowy ul. Dąbrówki 8 w Górze w przeliczeniu tej ceny na zł/Mg wraz z kosztami, o których mowa w ust. 5.5.3.

- Cenę transportu gorszku z kopalni-placu składowego, z której pochodzi oferowany groszek loco, na plac magazynowy ul. Dąbrówki 8 w Górze w przeliczeniu tej ceny na zł/Mg wraz z kosztami, o których mowa w ust. 5.5.3.

- Informację o źródle węgla (nazwa kopalni-producenta-importera) bezpośrednio, z której będą transportowane dostawy.

- Informację o ilości kilometrów z kopalni-placu składowego, z której będą pochodziły dostawy do placu składowego Spółki.

5.5.3. Wykonawca określi cenę wykonania zamówienia dokonując rzetelnej kalkulacji, zachowując zasady uczciwej konkurencji oraz przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszej instrukcji, a także uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, lecz bez których nie można wykonać zamówienia.

Dotyczy to między innymi następujących kosztów:

- zamówienia wagonów towarowych,

- opłat za czynności bocznicowe, podstawienia wagonów,

- załadunku miału węglowego na wagony,

- rozładunek z wagonów i transport samochodowy na plac magazynowy loco ul. Dąbrówki 8 w Górze,

- ubezpieczenia transportu węgla,

- kosztów środka przeciwzamarzaniowego dla transportów zimowych,

- kosztów przetaczania wagonów,

- kosztów postojowego PKP,

- uczestniczenia w czynnościach reklamacyjnych.

5.5.4. Zamawiający odrzuci oferty z tytułu nierzetelnego skalkulowania ceny ofertowej np. w przypadku zaoferowania rażąco niskiej ceny transportu węgla znacząco odbiegającej od cen w pozostałych ofertach i pozostającej na poziomie oczywiście niższym od rynkowych cen transportu.

5.5.5. Wszystkie upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w zaoferowanej cenie jednostkowej za Mg.

5.6. Waluta oferty

    - Cena ofertowa winna zostać podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

    - Wszelkie płatności i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy będą realizowane w złotych polskich.

    - Oferty zwierające ceny w innych walutach zostaną odrzucone.

5.7. Termin związania ofertą

5.7.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

5.8. Wadium

    - Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczoną ofertę poprzez wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którzy nie zabezpieczą oferty wadium w wymaganym terminie będą wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.

    - Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100/

    - Wadium  należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

Santander Bank Polska Oddział Góra nr 06 1090 1261 0000 0001 0209 9515 z dopiskiem Wadium w przetargu na dostawy opału postępowanie ZEC/ 1 /2026

    - Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

    - Wadium  Zamawiający zwróci  wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

    - Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu przez niego umowy, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

    - Wadium towarzyszące ofertom Wykonawców, które nie zostaną wybrane, będzie zwrócone w terminie do 7 dni po przekazaniu Wykonawcom informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

    - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca nie udzieli wyjaśnień do złożonej oferty, lub nie złoży dokumentów o które został wezwany przez Zamawiającego,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- OZNACZENIE OFERT

  - Dokumenty ofertowe należy zapakować w nieprzejrzyste opakowanie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z ich treścią do czasu otwarcia ofert.

  - Oferta winna być zaadresowana na Zamawiającego i opisana:

OFERTA NA DOSTAWY WĘGLA DLA ZEC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GÓRZE NIE OTWIERAĆ PRZED 16.04.2026 R. GODZ. 10:00.

  - Opakowanie winno posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy Wykonawcy zawierającej co najmniej nazwę i adres Wykonawcy.

- SKŁADANIE OFERT

  - Termin składania ofert

    - Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2026 r. o godz. 9:30  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie lub zaginięcie oferty w czasie jej dostawy, oraz nieterminowy wpływ do sekretariatu Zamawiającego.

    - Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską,
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

  - Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert będą uznane za „spóźnione” i zostaną zwrócone Wykonawcom po zakończeniu postępowania tj. podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

  - Zmiana lub wycofanie ofert

    - Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

    - Zawiadomienie o modyfikacji (zmianie) oferty winno być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniem „MODYFIKACJA”.

    - Oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

    - Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE.”

    - Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

- OTWARCIE I OCENA OFERT.

  - Otwarcie ofert

    - Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający dokona otwarcia w dniu: 16 kwietnia 2026 r. o godz. 10:00 w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

    - W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta,

- informacje dotyczące ceny.

Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im informacje, o których mowa powyżej.

8.2. Jawność postępowania

    - Informacje z otwarcia ofert są jawne.

    - Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

    - Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, ocena i porównywanie ofert, opinie biegłych, oraz oświadczenia składane przez Zamawiającego i Wykonawców nie będą ujawnione.

8.3. Wyjaśnianie ofert.

    - Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień i oświadczeń dotyczących złożonych ofert i załączników do nich (w tym również dotyczących kalkulacji ceny oraz źródeł pochodzenia oferowanego opału, a także informacji o zawartych umowach z dostawcami węgla, bez ujawniania szczegółów kontraktu stanowiących tajemnicę handlową), lub dodatkowych dokumentów na potwierdzenie złożonych wyjaśnień. Zamawiający ma prawo zweryfikować dane zawarte w ofertach dotyczące zrealizowanych kontraktów bezpośrednio u odbiorców opału.

    - Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.4. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami.

    - Przed oceną merytoryczną ofert Zamawiający sprawdzi spełnienie przez Wykonawcę formalnych wymogów uczestnictwa w postępowaniu.

    - Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

    - Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wg następujących zasad:

- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową niższą z cen,

- jeżeli cena brutto nie odpowiada wartości iloczynu ceny netto i wartości VAT to za prawidłową przyjmuje się wartość netto.

Kwota podana w ofercie zostanie przez Zamawiającego poprawiona zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą. Jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

8.4.4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszej SWZ;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; przy czym ciężar dowodu, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie udało się poprawić, lub Wykonawca nie zaakceptował skorygowanej kwoty,

- zostanie złożona oferta wariantowa,

- Wykonawca nie zaakceptuje treści wzoru umowy,

- Wykonawca dokona zmiany treści oferty po otwarciu ofert (np. w ramach udzielonych wyjaśnień),

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8.4.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- zostanie złożona na węgiel nie spełniający wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej instrukcji,

- jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.

    - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom niniejszej SWZ.

    - Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. kryterium „Cena” znaczenie procentowe kryterium:100%, max. ilość punktów: 100

8.5.2.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Dla celu obliczenia wartości punktowej w kryterium ceny ofertowej zostanie dla każdej z ofert wyznaczona tzw. cena oferty (Co) wg wzoru:

Cena oferty ( Co)   = [( Cw1) + ( Ct1)] x 3000 Mg + [[( Cw2) + ( Ct2)] x 50 Mg gdzie:

Cw1 – cena miału węglowego,

Cw2 – cena groszku,

Ct1 – cena transportu miału węglowego

Ct2 – cena transportu groszku

W przypadku kryterium "Cena " oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) =          Cmin      x      Max(C)

# Coi

Obliczenie wyniku ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku i dopiero następnie przemnaża, gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena oferty spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; |
| Coi | cena oferty badanej „i” |
| Max(C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena 100%". |

Wynik obliczeń będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny.

8.5.3. Oferty zostaną sklasyfikowane od najniższej do najwyższej wartości punktowej.

8.5.4. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów

- ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.

  - Zawiadomienie o wyborze oferty.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, które zgodnie z art. 703 kodeksu cywilnego może także polegać na zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni o jego wyniku. Powiadomienie będzie zawierało informację, czy oferta złożona przez Wykonawcę, do którego powiadomienie jest kierowane została przyjęta, czy też przetarg został zamknięty bez wyboru oferty.

  - Podpisanie umowy.

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ.

Uwaga: Wszelkie uwagi do wzoru umowy należy wnosić w formie zapytań do SWZ w terminie określonym dla wnoszenia zapytań. Negocjacje warunków umowy dopuszcza się jedynie w ramach udzielania wyjaśnień do postępowania przetargowego. Uwagi do wzoru umowy wniesione wraz ze złożoną ofertą spowodują odrzucenie tej oferty.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylać od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

    - O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub odrębnym pismem.

    - Wykonawcy występujący w formie spółki cywilnej, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na przedłożenie Zamawiającemu kopii aktualnej umowy spółki.

  - Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (również po jego zakończeniu, lecz przed podpisaniem umowy) bez podania przyczyn.

- RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. z siedzibą w Górze przy ul. Poznańskiej 23,

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  z siedzibą w Górze w okresie od maja 2026 r. do lutego 2027 r. realizowanej wyłącznie transportem kolejowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od zakończenia realizacji dostaw.

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku administrator może żądać od Pana/ Pani dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dotyczących danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej , lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

| Załącznik nr 1 |  | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 |  | Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 3 |  | Wykaz dostaw |
| Załącznik nr 4 |  | Wzór pełnomocnictwa |
| Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 |  | Oświadczenie RODO Oświadczenie dostawcy Projekt umowy |